Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024/2025 учебному году

_________________________МК ДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»___________________

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Устав, утвержден Постановлением главы администрации Ачитского городского округа, №832 от 7.12.2015г. Изменение в Устав от 24.05.2019г.№544 2.Приложение о филиале МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 12.12.2013г |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66АЖ988469 от 26.03.2015 г. Кадастровый номер: 66:04:2001009:418 Здание. Площадь: общая 2256,5кв.м. Этажность:3. Подземная этажность:1. Назначение: нежилое. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 26.05.2016 г. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для строительства детского сада на 135 мест. площадь – 12132 кв. м Кадастровый номер: 66:04:2001009:431 Номер бланка: 439199 |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1)Выписка из реестра лицензий №Л035-01277-66/00196017 на осуществление образовательной деятельности от 15 ноября 2012 г., предоставлена бессрочно; 2)соответствует; 3)Дошкольное образование; Дополнительное образование детей и взрослых; 4) -Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеется. Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования приказ МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» № 339 от 05.06.2023. 2)- |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется. Программа развития МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Приказ № 277 16 мая 2023 года, сроком на три года 2)- |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025_ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)Имеется. 2)План работы МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» на 2024-2025 учебный год разработан, согласован заведующим МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». Утвержден будет 19.08.2024г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 (с котельной) 2)0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1.в одну смену 2.количество групп – 7, 134 человека 3.нет, 0 воспитанников |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1.135 человек 2.7 групп 3.134 человека 4. 0 человек 5. 0 человек |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация – 4 ст., учителя – 0 ст., воспитатели- 12.0 ст., мастера производственного обучения – 0 ст., научные работники – 0 ст., медицинские работники – 0 ст., иные работники – 33,15 ст., 2) по факту: администрация – 4 ст., учителя – 0ст., воспитатели – 12.0ст., мастера производственного обучения – 0ст, научные работники – 0ст., медицинские работники – 0 ст.; 1 человек от Ачитской ЦРБ, предоставляет больница иные работники – 33,15 ст., 3)наличие вакансий (указать) - кухонный работник; - воспитатель |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт №2 от 03.06.2024 (акт о техническом состоянии и готовности систем, канализации водоснабжения, отопления) |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оборудована на 100%. На 134 ребенка. Кровати, шкафы, столы, стулья соответствуют |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены в полном объеме – 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется. Готово. Акт-разрешение от 03.06.2024года на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется. Акт № 14 от 03.06.2024года. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется, состояние хорошее |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 15 от 03.06.2024 года. Комиссией проведены испытания спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах шведской стенки, спортивно – игрового комплекса, горке, башне. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 350 от 27.04.2024 года |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Никитина Екатерина Александровна АЕ №0001512 от 16.02.2024 2) Имеется 3) проводится ежегодно 1 раз в 6 месяцев 4) два раза в год в рамках Недели пожарной безопасности. 5) два раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно 2) Журнал ведется 3) Произведена перезарядка огнетушителей Акт проверки огнетушителей от 28.06.2023г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется АПС ПАК «Стрелец-Мониторинг», исправна 2) Договор с Иноземцевым В.И. на выполнение работ по монтажу системы вывода сигнала о пожаре №104 от 27.04.2015. Договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, объектовой станции, предназначенной для вывода сигнала о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы ПАК Стрелец-Мониторинг с ИП Иноземцев В.И. Договор № 359 от 18.01.2024 3) имеется, дублированный сигнал на пульт территориального подразделения противопожарной службы ПАК «Стрелец – Мониторинг» ГКПТУ СО «ОПС СО № 1», ПЧ 1/6 п. Ачит; договор на обслуживание № 359 от 18.01.2024, ИП «Иноземцев В.И.»; 4) договор на обслуживание заключен с ИП «Иноземцев В.И.» № 359 от 18.01.2024; |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) имеются противопожарные краны- 14 штук, 2) ПВ- 2 шт., объемом 100 м.куб., ПГ – 2 шт.,но отсутствует вода |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегестрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 01.08.2013 №00141165-63-32 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1)Протокол № 19890267 от 13.04.2023 2) имеется 3) имеются удостоверения у всех сотрудников |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется собственный пищеблок 2) оборудовано 100% 3) акт №1 от 03.06.2024г., соответствует 4) за счет собственной столовой ООО «Суксун Хлеб» №3 от 22.01.2024г, ООО «Дионис» договор №14 от 13.05.2024года 5) 134 чел, 100% 6) имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | 4 сотрудника июнь 2024 года, остальные во 2 полугодии 2024 года |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется установка очистки воды ультрафиолетовой лампой |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт очистки и проверки вентиляционных каналов от 08.09.2021 года |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется мед блок ( приемная, мед.кабинет, 2 изолятора, процедурный кабинет, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов) 2) Лицензия № ЛО- 66-01-00-2018, от 29.07.2013 года, бессрочно, выдана Министерством здравоохранения ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на осуществление медицинской деятельности. 3) Имеется фельдшер Камзенова М.И. на основании договора №1- АПП/2021 от 28.01.2021 года на оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам с Ачитской ЦРБ |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний №07/07564-23 от 17.11.2023 года |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | имеется |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования №1 от 20.04.2022 года - Заменить технические средства пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (более 10 лет) - Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайной ситуации. 1) 2 2) 1 3) план разработан (смета) 4) отсутствуют |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности имеется,4 категория 1) 02.06.2022 год. 2) 29.06.2022 год. 3) 11.06.2022 год. 4) - |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Никитина Е.А. приказ МК ДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» № 353 от 27.04.2024 года. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 38 человек 2) 2 инструктажа, проводятся раз в полгода |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеется, утверждены директором МК ДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», сделаны в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143 – 2009/ИП Иноземцев В.И., г. Красноуфимск, лицензия № 4–Б/01095 от 07.08.2013 |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется лицензированная охрана, договор 166-24 от 18.01.2024года |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В штатном расписании не предусмотрено. 2) – 3) Договор 166-24 от 18.01.2024 с ООО ЧОП «Гранит – ВТ», |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) Имеется, исправна 2) Установлена система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) договор отсутствует 4) – 5) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) – 3) отсутствует финансирование , срок устранения до 01.09.2024г. 4) - |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) Договор 166-24 от 18.01.2024 с ООО ЧОП «Гранит – ВТ», 3) – 4) - |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется, по периметру и внутри здания; 2) общее количество 14; 12 камер на территории детского сада, две внутри здания; 3) Изображение выведено на монитор компьютера, установлено в пункте охраны, 2 этаж 4) Договор № 418 от 18.01.2024 г., ИП. Иноземцев В.И. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии 2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии 2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют 2) 4 категория не предусматривает выполнение данных мероприятий |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, 4 категория не предусматривает выполнение данных мероприятий |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии 2) нет |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) нет 2) отсутствие финансовых средств |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, 4 категория не предусматривает выполнение данных мероприятий |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется по всему периметру 2) состояние хорошее |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) удовлетворительное |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 03.06.2024 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 11 компьютеров |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | от 21.01.2022 № 91/4343043 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствуют |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствуют |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ МК ДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» №380 от 14.05.2024г. Ответственный Никитина Е.А. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) имеется, приказ директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 13.05.2024 № 373 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется на втором этаже, блок Б 2) паспорт утвержден 01.12.2019 3) 01.12.2019 4) 01.12.2019 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются на 2 этаже, блок Б, на лестничной площадке блока В и в 7 группах |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется, целостность ограждения не нарушена 2) 2 пешеходных перехода 3) имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 351 от 27.04.2024 г. Имеется специалист по охране труда Штин Л.А. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор на 2022-2024г. |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Директор Прокина М.Г.. удостоверение от 11.02.2022 №22-1636 Заведующий хозяйством Анкушева А.С. удостоверение от 11.02.2022 № 221637 - обучение проведено |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются. Утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 28.02.2022г., Приказ № 149 |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Имеется, по графику |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) 49 2) 49 3) нет 4) 13.12.2026 год |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - Ремонт отколовшейся цокольной кладки по периметру здания – оштукатуривание, покраска. - Косметический ремонт помещений –входные тамбуры групповых - Косметический ремонт (затирка трещин, покраска) - Цементирование сколов в асфальте по всей внутренней территории детского сада |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Ремонт крыши |