|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2024 / 2025 учебному году |

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополек»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1)Устав от 07.12.15г. № 832;  2)Положение о филиале «Ачитский детский сад «Тополек» МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 12.12.2013г. № 83; |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | 1) 66АЗ094025 Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области. Дата выдачи 21.05.2015г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области  24.11.2015г.  Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для производственных объектов (детский сад). Площадь: 8190 кв. м.  Государственный регистратор:  66-66/005-66/005/660/2015-2898/1 |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | * 1. номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4) дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1)Выписка из реестра лицензии, Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00196017, от 15.11.2012г., выдана министерством образования и молодежной политики Свердловской Области, бессрочно.  2) соответствует  3) дошкольного образования; дополнительные образов услуги не предоставляются;  4) - |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) имеется Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования приказ № 1081 от 19.08.2021г;  2) - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) имеется, протокол № 1 от 31.08.2021 года на заседании педагогического совета на 3года, приказ № 1081 от 19.08.2021г.;  2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Имеется  2)Приказ № 407 от 27.05.2024г. протокол педагогического совета № 4 от 27.05.2024г. утвержден директором МКДОУ АГО Ачитский детский сад «Улыбка» |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц);  2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1  2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать);  2)в первую смену обучаются: | 1)в одну смену  2)количество групп-6:  110 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. 1проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 110 человек  2) 6  3)110  4)0 5)6 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1)Заведующий филиалом – 1  По штату – 1ставка  Воспитатели: 9  По штату- 9 ставок  Иные работники – 18  По штату - 18 ставок  2)Заведующий филиалом – 1  По факту – 1человек  Воспитатели: 9  По факту- 9 человек  Иные работники – 18  По штату - 18 ставок  3) нет |
| **13.** | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1, от 03.06.2024 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Оборудована на 50%. На 110 детей. Кровати, шкафы, столы, стулья, не соответствуют |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебной литературой обеспечены 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | Соответствует/ не соответствует | Отсутствуют за не надобностью |
| **18.** | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт № 2 разрешения от 03.06.2024 г. Имеется совмещенное помещение, музыкально – спортивный зал: готово |
| 20 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, удовлетворительное, в связи с тем что оборудование устарело сертификаты отсутствуют. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | имеется/ удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 3, от 03.06.2024 г. |
| **23.** | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество не устранённых нарушений;  3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0  2) 0  3) отсутствует  4) отсутствует  5) отсутствует |
| 25. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Русинова Ксения Алексеевна – заведующий филиалом, удостоверение № 22-2174, от 11.02.2022г. № 110.  2) Имеется  3) проводится ежегодно 1 раз в 6 месяцев  4) два раза в год в рамках недели пожарной безопасности.  5) два раза в год |
| 26. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно (9 огнетушителей)  2) журнал прилагается  3) произведена перезаправка огнетушителей 08 июля 2024 года. |
| 27. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) договор на обслуживание (указать реквизиты)  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) договор на обслуживание (указать реквизиты  5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) имеется АПС, исправна - Гранд МАГИСТР 6 (Магистраль)  2) договор № 346 от 18.01.24г.  3)Договор на выполнение работ по монтажу системы вывода сигнала при пожаре № 104 от 278.04.2015 г.  4) Сигнал уходит в ПЧ, договор на обслуживание заключен с ИП Иноземцев.  5) отсутствует |
| 28. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 29. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Да/нет | да |
| 30. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) отсутствует  2) имеется, но требует ремонта |
| 31. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 30.04.2010г. № 00 141 165-16-2 |
| 32. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Русинова К. А. приказ № 350 от 27.04.2024г. |
| **33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество не устраненных нарушений;  3) количество устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0  2) 0  3) 0  4) 0  5) не имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) Русинова К. А. – проучена в апреле 2022 года.  2) Русинова К. А. – проучена в апреле 2022 года.  3) обучены все сотрудники. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок для приготовления пищи;  2) оснащено 90 %;  3)Акт № 6 от 03.06.2024 г;  4) организованно 100% за счет собственного пищеблока;  ООО «Суксун Хлеб», Иванов Ю. М., от 22.01.2024г. договор № 14 на поставку продуктов питания от 13.05.2024г.  5)110/ 100%;  6)отсутствует. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | Наличие/отсутствует | отсутствует |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Наличие/ отсутствует | отсутствует |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | отсутствует |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется мед.блок (приемная, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет);  2) Лицензия № ЛО -66-01-00-2018, от 29 июля 2013 года основной государственный регистрационный номер 1036601052025, бессрочно, выдана Министерством здравоохранения ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на осуществление медицинской деятельности;  3) фельдшер: имеется |
| 41 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования № 07/07577-23 от 17.11.2023г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | Наличие/ отсутствует, указать даты | Имеется  27 человек июнь 2024г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется 3 шт. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | отсутствует |
| **47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество не устранённых недостатков;  2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | АКТ обследования и категорирования объекта (территории):  1) - установить систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайной ситуации.  - заменить технические средства пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (более 10 лет).  2)0  3)0  4) акт обследования категорирования объекта от 20 апреля 2022г. № 1 |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется паспорт безопасности (категория опасности IV)   1. 02.06.2022 год. 2. 29.06.2022 год. 3. 11.05.2022 год. 4. - |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Русинова Ксения Алексеевна Приказ № 437 от 13.06.2024 года. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 27  2) 2 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеются, утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», сделанный в соответствии ГОСТ Р 12.2.2009 И.П. Иноземцев В.И. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | Наличие / отсутствие, указать реквизиты | Внутри объектовый режим имеется, договор на оказание охранных услуг № 165-24 от 18.01.2024 г., ЧОП «Гранит – ВТ. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1) нет  2) -  3) заключен договор на оказание охранных услуг № 12.1-24 от 27.04.2024 года, частное охранное предприятие «ГРАНИТ – ВТ» |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна  2) нет  3) договор № 165-24 от 18.01.2024 г.  4) нет  5) нет |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) отсутствует  3) отсутствует, в связи с отсутствием финансирования  4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует;  2) отсутствует;  3) нет;  4) нет. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется, по периметру и внутри здания;  2) общее количество 11, 8 камер на улице, три внутри здания;  3) Изображение выведено на монитор компьютера установлено в методическом кабинете;  5) Договор № 418 от 18.01.2024 г., ИП. Иноземцев В.И. |
| 59 | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  1) нет |
| 61. | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) - |
| 62. | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объектов (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2) нет |
| 64. | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) отсутствие финансовых средств |
| 65. | Оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) при наличии IV категории опасности объекта, оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами, не предусмотренно.  2) - |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) имеется  2) хорошо |
| 67 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) имеется  2) исправно |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 4 от 03.06.2024 год. |
| 70 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 шт. в кабинете заведующей, доступа детей к интернету нет! |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | отсутствует |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | отсутствует |
| **76.** | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание тематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) имеется ответственный за профилактику дорожного движения: Митюхляева Т. С.; утверждён приказом Директора Ачитский детский сад «Улыбка», № 373 от 13.05.2024г.  Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) в разработке, на подписании  2)  3)  4) |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | отсутствует |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется  2) 1  3) удовлетворительное |
| **83.** | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 351 от 27.04.2024 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор (2022-2025 г.) зарегистрирован ГКУ службы занятости населения СО (КЦЗ) |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Русинова Ксения Алексеевна – удостоверение № 22-1638, от 11.02.2022г. №104  2)нет |
| 87 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются Утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 28.02.2022 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | имеется, периодичность два раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4)планируемые сроки аттестации | 1. 27 2. 27 3. 0 4. - |
| **92.** | **Раздул 10. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | нет |