# Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024 / 2025 учебному году

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Малышок»

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. |  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1) Устав Утвержден постановлением администрации Ачитского городского округа 07декабря 2015года №832 2) Положение о филиале Утверждено Приказом директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 12.12.2013г. №83 |
| 3. |  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66А30940023 от 21.05.2015 |
| 4. |  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 719 от 26.10.2015 |
| 5. |  | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия №Л035-01277-66/00196017, от 06.07.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. - Данные соответствуют - Дошкольное образование - - |
| 6. |  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеется «Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования», приказ № 438 от 22.06.2022г; 2) - |
| 7. |  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется, приказ № 277 от 16.05.2023 на 2023-2028, на 5 лет 2)- |
| 8. |  | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется 2) приказ № 407 от 27.05.2024 Педагогическим советом 27.05.2024, протокол № 4 |
| 9. |  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. |  | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - Одна смена - 5 групп Первая младшая группа – 6 Вторая младшая группа – 7 Средняя группа – 12 Старшая группа – 8 Подготовительная группа – 13 - 0 |
| 11. |  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5)наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 110 - 5 групп - 46 - 0 - 0 |
| 12 |  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 1 0 9 0 0 0 14 2) 1 0 9 0 0 0 13 3)0 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
| 14. |  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 04 от 27.05.2024г. |
| 15. |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Соответствует, требуется обновление |
| 16. |  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены 100% |
| 17. |  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | Мастерские не предусмотрены |
| 18. |  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. |  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт № 1 от 27.05.2024г. |
| 20. |  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеются, в хорошем состоянии (сертификатов нет) |
| 21. |  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется, удовлетворительно |
| 22. |  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 2 от 27.05.2024г. |
| 23. |  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0 2) 0 3) 0 4)Нет 5)нет |
| 25. |  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности |  | Приказ № 350 от 24.04.2024г. |
| 26. |  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение 22-2183 от 11.02.2022г. 2) имеется, заведующий Пепеляева В.Ю. 3) Сотрудники обучены 4) Занятия по ОБЖ, недели пожарной безопасности 5) 2 раза в год |
| 27. |  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно 2) в наличии 3)производится |
| 28. |  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) имеется, исправна «Гранд МАГИСТР – 4» 2) № 358 от 18.01.2024 ИП Иноземцев В.И. 3) Имеется ПАК «Стрелец-Мониторинг» 4) № 358 от 18.01.2024 ИП Иноземцев В.И. 5)нет |
| 29. |  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. |  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. |  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)отсутствует 2) пожарный водоем, исправен |
| 32. |  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | От 30.04.2010 № 00141165-31-14 |
| 33. |  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. |  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) 23 (№ 506/2023-23 от 03.10.2023) 2) 17 3) 0 4)нет 5)нет |
| 35. |  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) Пепеляева В.Ю. 04.2024 2) Пепеляева В.Ю. 3)Сотрудники обучены 04.2024 |
| 36. |  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)Имеется пищеблок 2) В полном объеме 3)Акт № 14 от 27.05.2024г. 4)За счет собственного пищеблока: ООО «Дионис» договор № 14 от 13.05.2024г. ООО «СуксунХлеб» договор № 3 от 22.01.2024 5) 100%, 46 человек 6)нет |
| 37. |  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие |
| 38. |  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 39. |  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | отсутствует |
| 40. |  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медицинский кабинет 2) лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29.05.2019 ЛО-66-01-005378 3) По договору (медсестра) |
| 41. |  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 07/07634-23 от 17.11.2023 |
| 42. |  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. |  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие, | Наличие |
| 44. |  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Наличие |
| 45. |  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие |
| 46. |  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Наличие |
| 47. |  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) | Наличие: 2 шт. |
| 48. |  | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования объекта от 20.04.2022 1)1 2)1 3) до 23.10.2022 4) - |
| 50. |  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности IVкатегория 1)02.06.2022 2) 29.05.2022 3) 11.06.2022 4) 29.05.2022 |
| 51. |  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ 353 от 27.04.2024г. |
| 52. |  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 25 2 |
| 53. |  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеются, утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», сделаны в соответствии ГОСТ Р 12.2.143-2009 И.П. Иноземцев В.И. |
| 54. |  | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется, договор на оказание охранных услуг № 11.1-24 от 27.04.2024 ООО «ГРАНИТ-ВТ» |
| 55. |  | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1)нет 2)нет 3) договор на оказание охранных услуг № 11.1-24 от 27.04.2024 ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» |
| 56. |  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется, исправна 2) имеется 3) №187-24 от 18.01.2024 ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» 4)нет 5)нет |
| 57. |  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют 2) - 3) - 4) - |
| 58. |  | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует 2)- 3)отсутствие финансирования, установка в соответствии с планом 4)- |
| 59. |  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) 9 камер (8 наружных, 1 внутренняя) 3)пункт охраны, 2 этаж 4)ИП Иноземцев В.И. договор №418 от 18.01.2024 |
| 60. |  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) нет возможности размещения. Размещение на втором этаже |
| 60. |  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов(территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)- 2)не предусмотрено |
| 61. |  | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие 2) - |
| 62. |  | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, согласно требованиям к зданию 4 категории безопасности не требуется |
| 63. |  | Оснащение въездов на объекты (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется 2)- |
| 64. |  | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)нет 2)не предусмотрено |
| 65. |  | Оснащение въездов на объекты (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Согласно требованиям к зданию 4 категории безопасности |
| 66. |  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2)соответствует требованиям |
| 67 |  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)имеется 2)исправно |
| 68. |  | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. |  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 3 от 27.05.2024г. |
| 70 |  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | да |
| 71. |  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 |
| 72. |  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | отсутствуют |
| 73. |  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует |
| 74. |  | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. |  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | № 380 от 14.05.2024г. |
| 76. |  | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. |  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Имеется ответственный за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Приказ № 373 от 13.05.2024г. МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Перевозки не осуществляются. |
| 78. |  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется, 2019г. 2)26.09.2019 3)26.09.2019 4)26.09.2019 |
| 79. |  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | отсутствует |
| 80. |  | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | отсутствует |
| 81. |  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | Имеются, в каждой возрастной группе |
| 82. |  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)имеется 2)1 3)имеются, состояние удовлетворительное |
| 83. |  | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | Наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. |  | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 85. |  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | № 351 от 27.04.2024г. |
| 86. |  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор от 11.07.2022 зарегистрирован ГКУ службы занятости населения СО (КЦЗ) |
| 87. |  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Пепеляева Вера Юрьевна – ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» удостоверение № 22-1647 от 11.02.2022 2)нет |
| 88. |  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. |  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 22.02.2022 г. |
| 90. |  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. |  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год и по необходимости |
| 92. |  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 1)22 2)22 3)0 4)- |
| 93. |  | Раздул 10. Ремонтные работы |  |  |
| 94. |  | Проведение капитального ремонта | виды работ | 0 |
| 95. |  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 0 |
| 96. |  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | 0 |