| МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филилал «Гайнинский детский сад «Чулпан» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024 / 2025 учебному году |

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. |  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Положение о филиале утвержденное приказом № 329 от 29.04.2014 Устав (утвержденное постановлением Администрации АГО № 997 от12.12.2013) |
| 3. |  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство на право собственности 66АЗ 096006, выдано 29.06.2015 г. |
| 4. |  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство на право собственности 66-66/005-66/005/660/2015-2890/1, выдано 24.11.2015 г. |
| 5. |  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | - Лицензия №Л035-01277-66/00196017 от 15 ноября 2012 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. 2) данные соответствуют, указанным в лицензии, уставе 3) дошкольное образование, дополнительные образовательные услуги не осуществляются 4) отсутствует |
| 6. |  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется, основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования |
| 7. |  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется, утверждена приказом директора от 16.05.2023 г. № 277 |
| 8. |  | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется 2) Утвержден заведующим филиала «Гайнинский детский сад «Чулпан» 1.07.2024 г. |
| 9. |  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. |  | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Одна смена 2) 1 – одна разновозрастная группа, 8 человек 3) 0 |
| 11. |  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 15 2) 1 3) 8 4) 0 5) 0 |
| 12 |  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 1 0 1,1 0 0 0 0,25 - рабочий по стирке и ремонту белья; 0,25 – музыкальный руководитель 1 0 1,1 0 0 0 0,25 - рабочий по стирке и ремонту белья; 0,25 – музыкальный руководитель Отсутствуют - 0 |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
| 13. |  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1 от 1.07.2024 г. |
| 14. |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Оснащено 100 %, требованиям не соответствует |
| 15. |  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками – 50% Учебные предметы и пособия не обеспеченные в полном объёме для всех возрастов: изо деятельность, физ. занятия, музыкальное воспитание, ФЭМП, конструирование, экологическое воспитание, конструирование, художественные произведения. |
| 16. |  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | Не требуются |
|  |  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 17. |  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Физкультурного спортивного зала нет /совмещенный с музыкальным залом/ |
| 18. |  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спортивное оборудование имеется 50% (мячи, кегли, обручи и т.д) сертификаты отсутствуют Акт № 3 от 1.07.2024 г. |
| 19. |  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | стадиона нет/ спортивная площадка совмещена с прогулочной |
| 20. |  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Испытаний спортивных сооружений, мест для игр и отдыха детей, детских площадок и веранды. Акт № 3 от 1.07.2024 г. |
|  |  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 21 |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0 2) 0 3) 0 4) нет 5) нет |
| 22 |  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Немкова Елена Владимировна приказ директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г. № 350 от 27.04.2024 г. |
| 23 |  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Удостоверение № 22-2179 от 11.02.2022г. 2) Имеется - заведующий Немкова Елена Владимировна удостоверение 22-2179 от 11.02.2022г. - раза в год 4)в соответствии с планом 5)2 раза в год |
| 24. |  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 2 шт. достаточно 2) имеется 3) проведена |
| 25. |  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1.Имеется АПС исправна, «Стрелец» 2. Договор ИП Иноземцев № 353 от 18.01.2024 г. АПС выведена в пожарную часть п. Ачит. 3) Имеется 4)Сигнал уходит на ПЧ, договор на обслуживание заключен с ИП Иноземцев, № 353 от 18.01.2024 г. 5) Отсутствует |
| 26. |  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 27. |  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 28. |  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Отсутствует 2) Отсутствует |
| 29. |  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | От 30.04.2010 № 00 141 165 26 10 |
| 30. |  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Немкова Елена Владимировна приказ директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г. № 350 от 27.04.2024 г. |
|  |  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 31. |  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) имеется 33/2016-224 2) 18 3) 18 4) имеется, согласовано с управлением образования, главой администрации, 2018 г. 5) отсутствуют |
| 32. |  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) Имеется, санитарная книжка № 23406145, 06.04.2022 г. 2) Отсутствует 3)Обучены все сотрудники 06.04. 2022 г. |
| 33. |  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Буфет-раздаточная 2) Оснащен 30 % (не соответствует нормам) 3)Акт № 6 от 1.07.2024 г. 4)3-х разовое питание, подвоз пищи с пищеблока «Ачитского детского сада «Улыбка», договор ИП Пономарева В.А. № 13 от 01.04.2024 ООО «Суксун Хлеб договор № 3 от 22.01.2024; ООО «Дионис» , договор № 14 от 13.05.2024; 5) 100% 8 человек 6) Отсутствует |
| 34. |  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, июль, август 2023 г. |
| 35. |  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 36. |  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Отсутствует |
| 37. |  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Отсутствует 2) Отсутствует 3) Договор ГБУЗ Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» № 1-АПП/2024 от 09.01.2024 г. |
| 38. |  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | № 07/07584-23 от 11 ноября 2023 г. |
| Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19. 39.; Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха; наличие/отсутствие,; Имеется. 40.; Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону); Имеется. 41.; Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток; наличие/отсутствие; Имеется. 42.; Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров; наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук); Наличие: 1 шт.. |
|  |  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43. |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта от 26.04.2023 года - 1 - 0 - До 1.08.2024 г. - Паспорт безопасности от 26.04.2023 г. |
| 44. |  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности, 4-я категория 1) 01.06.2023 г. 2) 29.06.2023г. 3) 11.05.2023 г. |
| 45. |  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Немкова Елена Владимировна приказ директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г. № 353 от 27.04.2024 г. |
| 46. |  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 6 человек 2) 2 раза в год |
| 47. |  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется, 1 шт. лицензия № 4-Б/01095 от 07.08.2013 г. |
| 48. |  | обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | 1) Имеется, пропускной режим организован собственными силами, согласно графика дежурства на вахте, от 01.07.2024 г., утвержденного заведующим филиала Немковой Е.В. на основании приказа директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г. № 408 от 27.05.2024 г. |
| 49. |  | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1) Предусмотрен сторож 2)Отсутствует 3) Отсутствует |
| 50. |  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) Имеется 3) договор № 151-24 от 19.01.2024 г. ИП Иноземцев 4) Отсутствует 5) Отсутствует |
| 51. |  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 52. |  | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 53. |  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется - 7 камер (6 наружных, одна внутренняя) - На монитор E227OZWHN - Заведующий филиала Немкова Е.В. 5) № 418 от 18.01.2024 г. ИП Иноземцев |
| 54. |  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) Монитор с камер видеонаблюдения установлен в кабинете заведующего |
| 55. |  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 56. |  | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 57. |  | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 58. |  | Оснащение въездов на объектов (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 59. |  | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 60. |  | Оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) 4-я категория объектов (территорий) по степени антитеррористической защищенности не предусматривает данное мероприятие |
| 61. |  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) Ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявленными требованиями |
| 62. |  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Освещение светильниками по периметру объекта выполнено в полном объеме. |
|  |  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 63. |  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 5 от 1.07.2024 г. |
| 64. |  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | Отсутствует |
| 65.. |  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | Компьютер -1, подключение к сети интернет -имеется |
| 66. |  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | Отсутствуют |
| 67. |  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Отсутствует |
| 68. |  | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | Отсутствуют |
| 69. |  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Отсутствует |
|  |  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 70. |  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются Имеется приказ № 373 от 13.05.2024 «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» и его филиалов к 2024-2025 учебному году» |
| 71. |  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) июнь 2024 г. 2) июнь 2024 г. 3) июнь 2024 г. |
| 72. |  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | Уличная площадка отсутствует, но занятия проводятся в группе, имеется макет пешеходного перехода и макеты знаков дорожного движения |
| 73. |  | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | Отсутствует |
| 74. |  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | Имеются |
| 75. |  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется 2) отсутствуют 3) имеется |
|  |  | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 76. |  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Имеется, приказ № 351 от 27.04.2024 г. |
| 77. |  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор (2022-2025 г.) зарегистрирован ГКУ службы занятости населения СО (КЦЗ) 17.08.2022 г. |
| 78. |  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Имеется, заведующий филиала Немкова Е.В. уд-е № 22-1643 от 11.02.2022 г. - Отсутствует |
| 79. |  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. |  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» № 149 от 28.02.2022 г. |
| 81. |  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. |  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | - 2 раза в год |
| 83. |  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | - 9 - 9 - 0 4) - |
|  |  | Раздул 10. Ремонтные работы |  |  |
| 84. |  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не запланирован |
| 85. |  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Побелка здания детского сада, покраска МАФов на детской площадке, покраска клумб. |
| 86. |  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | Не запланирован |