_Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского муниципального округа

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ялымский детский сад «Солнышко»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1)Устав (утвержденный постановлением Администрации АМО № 23 от 22. 01.2025г) Изменения, внесенные в устав от 24.05.2019г №544 2) Положение о филиале –утверждено приказом директора МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 10.01.2025г. № 15 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ 096005 от 29.06.2015 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2015 |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, регистрационный №ЛО 35-01277-66/0096017 Свердловской области от 15.11.12г., бессрочно 2) Соответствуют 3) Дошкольное образование 4) нет |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования Утверждена 05.06.2023г директором МКДОУ АГО "Ачитский детский сад «Улыбка» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется Утверждена приказом директора № 277 от 16.05.2023г по 2028г 2) -- |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на _2025-26 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2)Утвержден приказом директора № 374 от 04.06.2025г |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)1 2)0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)Одна смена 2)1 разновозрастная – 2 чел. 3)0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)13 2)1 (разновозрастная группа) 3) 0 4) 0 5)0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 1 0 1 0 0 0 1+4(сторож-3, повар -05, рабочий по стирке белья– 0,25) 2) 1 0 1 0 0 0 4,75 (заведующий совмещает 0,25 -рабочий по стирке белья) 3) 0,25(музыкальный работник |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 4 от 03.06.2025г |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Не соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками – 80% Учебные предметы и пособия не обеспеченные полном объёме для всех возрастов: изо деятельность, физ. занятия, музыкальное воспитание, ФЭМП, конструирование, экологическое воспитание, |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Физкультурного спортивного зала нет /совмещенный с групповой/ |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спортивное оборудование имеется 40% (мячи, кегли, обручи и т.д.) сертификаты отсутствуют Акт №1 от 03.06.2025г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | стадиона нет/ спортивная площадка совмещена с прогулочной |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных и физкультурных залах – нет. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 250 от 18.04.2025г директор МКДОУ АМО Прокина МГ |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)удостоверение № 22-2184 11.02.2022г 2) Имеется – заведующий Девяткова З.П. удостоверение № 22-2184 11.02.2022г 3) инструктаж 2 раза в год 4) в соответствии с планом занятия по ПБ, учебные тренировки 5) проводятся без участия ГПН 2 раза в год (сентябрь, май) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно 2) Имеется 3) Проверка ежегодно |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) ПАК «Стрелец – Мониторинг» исправна 2) №354 от 21.01.2025г И.П.Иноземцев 3) имеется, сигнал уходит на ПЧ, 4)договор на обслуживание заключен с ИП Иноземцев, № 195-24 от 21.01.2025г. 5) отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)нет 2)нет, (водоем 500м) |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована отделением государственного надзора Ачитского района Главного управления МЧС России по Свердловской области № 00141 165-24-10 от 30.04.2010г |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписание от 16.10.2024г 2) 7 3) 0 4) не имеется 5)не имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) сан.книжка № 19667437 15.05.2025г 2) нет 3) апрель 2025г |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок (буфетно –раздаточная) 2) оснащен 70% (не соответствует санитарным нормам) 3)Акт № 2 03.06.2025г 4) 3-х разовое питание, подвоз пищи с пищеблока «Ачитского детского сада «Улыбка» 5) 2/100% 6) отсутствует |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, июнь 2025г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | отсутствуют |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет 2)договор с ЦРБ №1 -АПП/ 2021г от 28.01.2021г 3)на основании договора, обслуживание осуществляет фельдшер ФАП |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол №07/03521-24 от 21.06.2024г Соответствует |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 Утратил силу в соответствии приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д. |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта от 20.03.2025г |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Имеется, категория опасности № 4 1)2025г 2)2025г 3).2025г 4) 2025г |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 376 от 04.06.2025г Прокина М.Г |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1)6 2) 2раза в год |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются (2) Сделано ИП Иноземцев В.И., г.Красноуфимск Лицензия №4-Б/01095 от 07.08.2013г Утвержден директором МКДОУ АГО «Ачитский д. сад «Улыбка» Попова Л.В. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Организован собственными силами, дежурный из сотрудников, звонок |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) сторож. 2) нет 3)нет |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) имеется, исправна 2) имеется, исправна 3)№ 195-24 от 21.01.2025г 4) ----- 5) ------ |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна Рубеж – 2ОП 2) договор № 344 от 21.01.2025 3)- 4)- |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) видео наблюдение -6 камер, одна внутренняя и пять наружных 3) служебное помещение /на монитор PHILIPS/ 4) ИП Иноземцев № 418 от 21.01.2025г |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Нет 2)4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)нет 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)нет 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)нет 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) против таранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)нет 4 категория не предусматривает выполнение данного мероприятия |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется (металлическое, решетчатое ограждение, высотой 2м на металлических опорах) 2) хорошее |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)имеется 2)исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказ № 6 от 03.06.2025г |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1шт |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1)Отсутствует 2)Подключен 1 компьютер, контент-фильтр отсутствует |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | МКДОУ АМО Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г Приказ № 341 от 26.05.2024 |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ №352 от 27.05.2024г., утвержден директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожного-травматизма 2)перевозка детей не осуществляется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется 2) 2023г 3) 2023г 4)2023г |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)ограждение имеется 2) имеется, 1пешеходный переход 3) тротуар имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 12 от 10.01.2025г |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | от 11.07.2022г на 2022- 2025г, зарегистрирован «Красноуфиским центром занятости» 17.08.2022г №26- К |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) протокол №33272 от 03.02.2025г 2) нет |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены., Протокол №5 от 03.03.2025г., Директором МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокиной М.Г. приказ №132 от 03.03.2025г |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1)7 2)7 3)0 4)- |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | нет |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | Ремонт кровли, замена оконных рам |