МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 1.Устав, утвержден постановлением администрации АГО от 13.12.2024 г. № 733 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области от 28.04.2015 г. 66 АЗ 092535 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18.05.2015 г Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для строительства детского сада на 135 мест, площадь – 10 000 кв. м. 66 АЗ № 093692 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1. выписка из реестра лицензий регистрационный номер лицензии: № ЛО35-01277-66/00196017; выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 15.11.2012 г. 2. Соответствует 3. Дошкольное образование 4. Образовательная организация не выдает документы установленного образца |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования протокол № 1 от 29.08.2019 г. - Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественно - эстетической направленности «Цветной мир». Приказ директора № 1083 от 23.08.2021 г. 2) - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется, утверждена приказом директора № 277 от 16.05.2023 г., принята на заседании педагогического совета, протокол № 7 от 01.06.2023 года, сроком на три года; 2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2) дата утверждения 04.06.2025г., приказом директора № 374, протокол № 12 от 04.06.2025 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) 93 детей, возрастных групп – 7 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 135 детей - 7 групп общеразвивающей направленности - 93 детей - 0 - 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Заведующий филиалом – 1 ставка воспитатели - 11 иные работники – 20,95 ставки 2) Заведующий филиалом – 1 воспитатели - 11 иные работники – 20,95 3) Вакансии: Музыкальный руководитель – 0,25 ставки Младший воспитатель – 0,8 ставки Уборщик служебных помещений – 0,5 ставки Кастелянша – 0,5 ставки |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 4 от 01.07.2025 г. (акт готовности систем водоснабжения, отопления, канализации), произведен визуальный осмотр |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандарта -100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется отдельный спортивный зал, готов акт – разрешение от 01.07.2025 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, удовлетворительное, сертификатов нет |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется/ удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 9, от 01.07.2025 г. Имеется отдельный спортивный зал, готов акт – разрешение от 01.07.2025 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) отсутствуют 2) 0 3) 0 4) не имеется 5) не имеются |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 250 от 18.04.2025 года |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Юшкова Любовь Алексеевна – заведующий филиалом, Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Пожарная безопасность», квалификация «Специалист по пожарной профилактике» (256 ч) от 28.02.2025 года, регистрационный номер МПБЕЗ – ПП/25-1/30-20312 2) Юшкова Л.А. 3) проводится ежегодно 1 раз в 6 месяцев 4) два раза в год в рамках Недели пожарной безопасности. 5) два раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)достаточно (14 огнетушителей) 2) журнал в наличии 3) проверка огнетушителей, июнь 2025 г |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется АПС, исправна, объектовая станция ЗАО «Аргус – Спектр». Извещатели пожарные дымовые ИПР 212-45, извещатели пожарные ручные ИПР-55, извещатели звуковые «Рокот-3», извещатель акустического типа АС-2; 2) договор № 359 от 21.01.2025 г. 3) имеется, дублированный сигнал на пульт территориального подразделения противопожарной службы ПАК «Стрелец – Мониторинг» ГКПТУ СО «ОПС СО № 1», ПЧ 1/6 п. Ачит; договор на обслуживание № 359 от 21.01.2025, ИП «Иноземцев В.И.»; 4) договор на обслуживание заключен с ИП «Иноземцев В.И.» № 359 от 21.01.2025; 26 пиростикеров АСТ, установка – август 2016 |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)Имеется, удовлетворительное, готово: противопожарные краны DN 50 в пожарных ящиках на первом и втором этажах здания в количестве 9 шт., 1 пожарный кран DN 50 в подвальном помещении; 2) имеется, удовлетворительное, готово: 2 заборных колодца по 100 куб. м. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется, зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы 02.09.2015 года, № 00141165-1-1/1 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) отсутствуют 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Юшкова Любовь Алексеевна, апрель, 2025 года. 2) Юшкова Любовь Алексеевна, апрель, 2025 года. 3) обучены все сотрудники. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется собственный пищеблок 2) Оборудовано 100% 3) Акт № 6 от 01.07.2025 г., соответствует 4) за счет собственной столовой; Договор № 17 от 28.05.2025 на поставку продуктов питания. Муниципальный контракт № 2 на поставку хлебобулочных изделий от 23.01.2025 г. Муниципальный контракт № 1 от 24.03.2025 Муниципальный контракт № 2 от 28.03.2025 Муниципальный контракт № 3 от 31.03.2025 5) 93/100% 6) нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется. Июнь 2025 – 10 человек, сентябрь-октябрь 2025 – 23 человека |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется, установлены фильтры очистки воды |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | обследование с инструментальными измерениями вентиляции не проводится |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Имеется отдельный медицинский блок, включающий в себя медицинский кабинет, приемную, процедурный кабинет, 2 изолятора, помещение для приготовления дезрастворов 2) лицензия ЛО-66-01-005378 от 29 мая 2018 г.; договор с Ачитской ЦРБ № 1-АПП/2021 от 28.01.2021 года на оказание первичной медико – санитарной помощи воспитанникам; 3) Медсестра из штата Ачитской ЦРБ |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний проб воды из разводящей сети № 07/07809-24 от 05.12.2024 года, соответствует качеству |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Утратил силу. Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Утратил силу Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Утратил силу. Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д Утратил силу. Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Утратил силу. Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Утратил силу. Приказ Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113 – Д |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | - 2 - 0 - нет Паспорт безопасности, 2025 – акт обследования и категорирования объекта (территории) от 18.04.2025 |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | имеется (4 категория) 1) 25.03.2025 год. 2) 18.04.2025 год. 3) 18.04.2025 год. 4) 25.03.2025 год. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 251 от 18.04.2025 года. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 32 2) 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеется, 13 планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143 – 2009/ИП Иноземцев В.И., г. Красноуфимск, лицензия № 4–Б/01095 от 07.08.2013 |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, внутриобъектовый и пропускной режим, Договор на оказание охранных услуг № 175-25 от 21.01.2025, 6.1-25 от 30.04.2025г., ООО ЧОО «Единство Урал» |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) нет 2) – 3) заключен договор с ООО ЧОО «Единство Урал», лицензированная физическая охрана, № 175-25 от 21.01.2025 года |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. Имеется, исправна 2.ООО ЧОО «Единство Урал» 3. № 175-25 от 21.01.2025 г. 4.- 5. - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) № 359 от 21.01.2025 года. 3) нет 4) обслуживается |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется, по периметру и внутри здания; 2) общее количество 15; 12 камер на территории детского сада, три внутри здания; 3) Изображение выведено на монитор компьютера, установлено в пункте охраны, 2 этаж 4) Договор № 418 от 21.01.2025 г., ИП. Иноземцев В.И. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) отсутствие финансовых средств |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не требуется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не требуется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) нет |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) хорошее |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 5 от 01.07.2025 год |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | отсутствует |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) имеется, приказ директора МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 27.05.2025 № 352 Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) 2024 г. 3) 2024 г. 4) 2024 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется, учебно – тренировочный перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется, 8 уголков |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется 2) имеется 3) имеется |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 12 от 10.01.2025 г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор (2025-2028 гг.). утвержден 09 июня 2025 г приказом Директора МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Юшкова Любовь Алексеевна – удостоверение № 22-1648 от 11.02.2022 г. № 104 ЧУ ДПО «ФИПК» 2) нет |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директором МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 03.03.2025 № 132, протокол № 1 |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Периодичность два раза в год по плану и по мере необходимости |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | - 35 - 35 - 0 4) - |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1.Ремонт 2 приямков (эвакуационный выход из подвального помещения) – оштукатуривание, покраска (ежегодно). 2.Частичный ремонт цоколя здания (оштукатуривание и покраска, склеивание плитки) – ежегодно. 3.Покраска бордюров на территории детского сада, покраска МАФов на прогулочных площадках, покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, покраска сигнальных табличек на пожарном водоеме – ежегодно. 4.Частичный ремонт кровли – устранение протечек в чердачном помещении. 5.Косметический ремонт помещений – спальни, входные тамбуры, коридор постирочной, центральный холл, административный коридор, туалет II этажа (оштукатуривание мелких трещин с последующей покраской), комната персонала. 6. Засыпка крупным гравием запасной входной дорожки через газон в здание 3 блока. 7. Ремонт крыши крыльца входа в ясельную группу, 2 блок. 8. Цементирование сколов в асфальте по всей внутренней территории детского сада, цементирование пандусов у входов в групповые. |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | - Капитальный ремонт кровли (устранение проблемных участков); - Капитальный ремонт системы водостоков по периметру здания детского сада. |