МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка», утверждён постановлением администрации АГО от 13.12.2024г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | 1. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 940435 ул. Механизаторов 2. 2. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 148507 ул. Механизаторов 4 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Свидетельство 320 «В» 22.02.1994 год ул. Механизаторов 2 2. Постановление № 13 от 20.01.2016 года ул. Механизаторов 4 |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1. Выписка из реестра лицензий № ЛО35-01277-66/00196017 от 03 марта 2025 года. Выдана Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области, бессрочно. Приложение отсутствует. 2. Соответствует 3. Дошкольное образование, дополнительные услуги не предоставляются. 4. - |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1. Имеется («От рождения до школы», МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2020г.); основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом директора за № 339 от 05 июня 2023г. сроком на 5 лет. 2. - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1. Имеется, утверждена приказом директора от 16.05.2023г. за № 277, с 2023-2028 г.г. 2. - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1. Имеется. 2. Утверждён приказом директора за № 374 от 04.06.2025г., протокол пед. совета № 12 от 04.06.2025г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. 2 2. 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1. в 1 смену. 2. разновозрастные 5 групп – 68 воспитанника 3. 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1. 91 2. 5 3. 68 4. 0 5. 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1. 1 0 8 0 0 0 16,25 2. 1 0 7 0 0 0 15 3. 1 воспитателя 1,25 музыкального руководителя |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Акт от 01.07.2025 год № 1 2. Акт от 01.07.2025 год № 2 3. Акт от 01.07.2025 год № 3 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 20% мебель не соответствует требованиям ФГОС |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Познавательное развитие – 65%, социально-коммуникативное – 60%, речевое – 76%, художественно-эстетическое – 60% физкультурное развитие – 70% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, совмещенный с групповыми, готово |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, удовлетворительное (50%), в связи с тем, что оборудование, устаревшее сертификаты, отсутствуют |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | спортивные площадки совмещены с прогулочными площадками, состояние удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 01.07.2025 год № 4 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет 1. - 2. - 3. - 4. – 5. - |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 250 от 18.04.2025г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Диплом № 774900034087 от 28.02.2025г. 2. заведующий филиала Верзакова Ирина Леонидовна 3. инструктаж 1 раз в 6 месяцев, плановые и внеплановые учебные тренировки 4. Учебные тренировки, занятия по пожарной безопасности 5. 2 раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Достаточно 2. Имеется 3. Ведется |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Имеется, исправна, ПАК «Стрелец – Мониторинг». 2. Договор № 357 от 21.01.2025г. 3. Имеется 4. Договор № 357 от 21.01.2025г. 5. Отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | нет |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | пруд 2 км |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | 30.04.2016г. № 00141 165-31-14 (ул. Механизаторов, 4) 23.07.2020г. № 00141 165-29-12 (ул. Механизаторов, 2) |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) № 501/2023-23 от 03.10.2023 2) 5 3) 5 4) план разработан 5) срок до 30.06.2025г. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1.Запись в медицинской книжке, 11.04.2026 2. нет 3. 18 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. Столовая для приготовления пищи 2. Имеется 3. от 01.07.2025 год № 6 4. За счёт собственной столовой, Договор № 17 от 28 мая 2025г. ИП Байдин, договор № 2 от 23 января 2025г. ООО «Суксун хлеб», муниципальный контракт № 1 от 24.03.2025г. ООО «Дионис», муниципальный контракт № 2 от 28.03.2025г. ИП Байдин С.Н., муниципальный контракт № 3 от 31.03.2025г. ИП Байдин С.Н. 5. 68 воспитанников, 100% 6. Имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится согласно графику, июнь 2025 год |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | - |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Медицинское обслуживание осуществляется через Русскопотамскую ОВП, договор № 1-АПП/2021 от 28.01.2021г. 2. Медицинский кабинет отсутствует 3. Медицинским работником Русскопотамского ОВП |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | № 07/08041-24 от 06.12.2024г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д. |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1) - 2) - 3) - 4) - |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | IV категория опасности объекта (территории) 1. 25.03.2025 год 2. 18.04.2025 год 3. 18.04.2025 год 4. - |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 251 от 18.04.2025г., ответственный заведующий филиала Верзакова И.Л. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 22 2) 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, утверждены директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Поповой Л.В. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Организовано самостоятельно через звонок, установленный около входной двери |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. В дневное время завхоз, в ночное сторож 2. - 3. - |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. Имеется, исправна 2. Информационный центр ООО ЧОП «ГРАНИТ- ВТ», экстренная оперативная служба «112» 3. Договор № 169-25 от 21.01.2025г., №201-25 от 21.01.2025г., 4. – 5. – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) отсутствует 3) отсутствует 4) отсутствует |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Имеется 2. 15 (3 внутри, 12 снаружи) 3. на записывающее устройство, срок хранения до 30 суток 4. Договор № 418 от 21.01.2025г |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1. имеется 2. соответствует предъявляемым требованиям |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1. имеется 4 лампы, парадный вход 2. исправно, работает |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 01.07.2025 год № 7 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | Два |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствуют |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Отсутствуют |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Отсутствуют |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Отсутствуют |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 352 от 27.05.2025г. «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ АМО «Ачитский детский сад «Улыбка» и его филиалов к 2025-2026 учебному году», ответственный воспитатель Полежаева Оксана Викторовна. 2) Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1. Имеется 2. 2024 год 3. 2024 год 4. 2024 год |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Отдельная площадка отсутствует, но в групповых имеется дорожка с разметкой по правилам дорожной безопасности |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. имеется 2. - 3. - |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 12 от 10.01.2025г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется на 2025-2028 гг., от 09.06.2025г. |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Удостоверение № 5 от 09.03.2022 года, Верзакова Ирина Леонидовна 2. - |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены 03 марта 2025 года |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в год |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1. 24 2. 24 3. 0 4. отсутствуют |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт прогулочных площадок и помещений |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Капитальный ремонт сливных ям для канализаций, капитальный ремонт наружных стен и отмостки, установка водосточной системы для крыши, ремонт полов. |